## Sheet1
Ulteig Point List Test File
Generated: 2026-01-28T23:45:12
(This file intentionally has 4 junk rows before the header)
Point Description | Point Name | Eng. Units | RIGe/UMAX Units | RIGtoCAISO Max Counts | DNP Index | Point Type
RIG HEARTBEAT COUNTER | RIG HB | count | 1000 | 1000 | 1 | AI
POI MEGAWATTS | POI MW | MW | 300 | 30000 | 2 | AI
POI MEGAVARS | POI MVAR | MVAR | 150 | 15000 | 3 | AI
T1 TRANSFORMER HIGH SIDE VOLTAGE | T1 HV | kV | 230 | 23000 | 4 | AI
VOLT/VAR SETPOINT | VV SP | pct | 100 | 10000 | 101 | AO
MEGAWATT SETPOINT | MW SP | MW | 300 | 30000 | 102 | AO